申请编号

(地区简称)(年度)第     号

放射诊疗许可续展申请表

申请项目	X射线影像诊断

申请单位(盖章)  XX医院

申请日期	2018.7.2

山西省卫生和计划生育委员会制

填 写 说 明

- 申请单位应当在申请表封面加盖单位公章。

- 申请单位基本情况及申请许可内容由申请单位填写。

- 表中 “负责人”，法人单位是指法定代表人姓名；非法人的单位，则填写主要负责人姓名。

- 凡文字后有 □ 者，应当选择与申请内容相符的方框中打√ 。

- 射线装置的 “主要参数”是指X射线机的电流（mA）和电压（kV）、加速器线束能量等主要性能参数。

- 非密封型放射性同位素工作场所级别按照有关标准确定，工作场所级别后括号内填写该级别工作场所个数。

- “最大等效年操作量”、“ 最大等效日操作量”应当按照有关标准计算得出。

放射诊疗许可续展申请表

|  | 医疗机构名称 |  | XX医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 王XX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  | 汾阳市XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 032200 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 赵XX |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 134xxxxxx |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机构总人数 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 放射工作人员数 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请 许可 项目 |  | 放射治疗□ 立体定向（γ刀、X刀）治疗□ 医用加速器治疗□ 质子等重粒子治疗□ 钴-60机治疗□ 后装治疗□ 深部X射线机治疗□ 敷贴治疗□ 其他放射治疗项目□ 核医学□ PET影像诊断□ SPECT影像诊断□ γ相机影像诊断□ 骨密度测量□ 籽粒插植治疗□ 放射性药物治疗□ 其他核医学诊疗项目□ 介入放射学□ DSA介入放射诊疗□ 其他影像设备介入放射诊疗□ X射线影像诊断☑ X射线CT影像诊断□ CR、DR影像诊断☑ 牙科X射线影像诊断□ 乳腺X射线影像诊断□ 普通X射线机影像诊断□ 其它X射线影像诊断□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交资料 |  | ☑1.《放射诊疗许可证》正、副本原件及复印件； ☑2.《医疗机构执业许可证》正、副本复印件； ☑3.放射诊疗专业技术人员（医、技、护）一览表及相关资质证书复印件； ☑4.放射诊疗设备、放射防护与质量控制设备清单； ☑5.放射工作人员个人剂量监测、健康检查和教育培训情况； ☑6.山西省放射诊疗工作单位现场检查表； ☑7.近一年有关放射诊疗设备性能与辐射工作场所的监测报告； ☑8.近年来工作开展、设备变更情况总结。 □9.属于配置许可管理的放射诊疗设备，尚需提交大型医用设备配置许可证明文件（复印件）； ☑10.本年度放射诊疗设备性能、防护检测评价报告（复印件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 |  | 装置名称 |  | 型号 |  |  |  |  | 生产 厂家 |  |  |  | 设备 编号 |  |  |  | 主要 参数 |  |  |  |  | 所在 场所 |  |  |
|  |  |  | 医用X射线机 |  | XXXX |  |  |  |  | 北京XX |  |  |  | XXXX |  |  |  | xxKV/xxMA |  |  |  |  | 放射科 |  |  |
|  | 非密封型放射性同位素 |  | 核素 名称 |  | 用途 |  |  |  |  | 物理 状态 |  |  |  | 最大等效年操作量(Bq) |  |  |  | 最大等效日操作量(Bq) |  |  |  |  | 操作 场所 |  |  |
|  |  |  | 工作场所 级别(个数) |  |  |  | 甲级 □( ) |  |  |  |  |  |  | 乙级 □( ) |  |  |  |  |  | 丙级 □( ) |  |  |  |  |  |
|  | 密封型 放射性 同位素 |  | 核素 名称 |  |  | 活度 (Bq) |  |  |  |  | 活度测 量日期 |  |  |  |  | 生产 厂家 |  |  |  |  |  | 所在 场所 |  |  |  |
|  | 含密封源装置 |  | 编号 | 装置 名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  | 生产 厂家 |  |  | 放 射 源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在 场所 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核素名称 |  |  | 活度(Bq) |  |  | 活度测量日期 |  |  |  |  |
| 审查人员 意见 |  | 经资料审核及现场审查，符合X射线影像诊断要求，建议批准继续开展X射线影像诊断。 （签字）：张XX 李XX 2018年 7月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批股意见 |  | 同意 签 字： 王XX 2018年7月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发放许可证日期及编号 |  | 发证日期： 2018 年7月12日 编号： 汾卫放证字（2018）第001号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领证人签字 |  | 领证人： 赵XX 2018年7月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

放射诊疗专业技术人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 所在 科室 | 职 称 | 新上岗、在岗及离岗情况 | 体检 日期 | 体检 结果 | 防护知识培训时间 | 培训 合格证号 | 个人剂量(mSv) | 《放射工作人员证》编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋XX | 男 | 1954.5 | 放射科 | 医师 | 在岗 | 2018.6.25 | 合格 | 2018.6.25 | XXX | 0.01 | XXX |

放射诊疗设备、放射防护与质控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数 | 生产厂家 | 设备状况 | 所在科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用X射线机 | XXXXX | xxKV/xxMA | 北京ＸＸ | 良好 | 放射科 |

填表人：赵XX                                                   2018年7月2日（公章）