许可证号：晋卫放证字（2017）第001号 晋卫放诊校字（2018）第1号

放射诊疗许可证校验申请表

申请项目   X射线影像诊断

申请单位  XX医院     （盖章）

申请日期     2018.7.2

山西省卫生和计划生育委员会制

填 写 说 明

一、申请单位应在申请表封面加盖公章。

二、申请单位基本情况及申请校验内容由申请单位填写。

三、表中“负责人”，法人单位是指法定代表人姓名；非法人的单位，则填写负责人姓名。

四、凡文字后有□者，应选择与申请单位内容相符的方框中打√。

五、申报资料应用A4规格纸张打印。

六、申报资料要按顺序排列，装订成册。

七、申报资料的各项内容应真实、完整、清楚，不得涂改。

八、工作开展情况报告（包括放射防护、质量控制管理、检测情况报告及放射事件发生与处理情况）。

放射诊疗许可证校验申请表

| 医疗机构名称 | X射线影像诊断 |  |  |  | 负责人 | 李XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 汾阳市XXXX |  |  |  | 邮 编 | 032200 |
| 联系人 | 李XX | 联系电话 | 134XXXXXXX |  | 床位数 | 80 |
| 放射诊疗许可证 | 编 号：汾卫放证字（2017）第001号 |  |  | 放射工作人员数 |  | 2 |
|  | 发证时间:2017.7.2 |  |  |  |  |  |
| 申请校验项目 | 放射治疗 □ 介入放射学 □ 核医学 □ X射线影像诊断☑ |  |  |  |  |  |
| 提交资料 | ☑1.《放射诊疗许可证》正、副本原件及复印件（复印件按照顺序逐页复印至A4纸）； ☑2.《医疗机构执业许可证》（正、副本复印件）； ☑3.放射诊疗专业技术人员（医、技、护）情况一览表及相关资质证书复印件； ☑4.放射诊疗设备、放射防护与质量控制设备清单； ☑5.工作开展情况报告（包括放射防护、质量控制管理、检测情况报告及放射事件发生与处理情况）； ☑6. 本校验周期近一年放射诊疗设备性能、防护检测评价报告； □7.属于配置许可管理的放射诊疗设备，尚需提交大型医用设备配置许可证（复印件）。 |  |  |  |  |  |
| 承 诺 声 明 | 我（单位）保证本申请表中所申报的内容和所附资料均真实、合法，符合国家有关规范、标准和规定，如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 申请单位负责人（签字）：李ＸＸ 2018年7月2日 |  |  |  |  |  |
| 审查人员 意见 | 经资料审核及现场审查，符合要求，同意校验。 签 字：张XX 李XX 2018年7月10日 |  |  |  |  |  |
| 卫生计生 行政部门 审查意见 | 同意 签 字：王XX 行政审批股 （盖章） 2018年7月11日 |  |  |  |  |  |

| 放 射 诊 疗 设 备 名 称 | 设备 名称 | 型 号 | 生产 厂家 | 主要 参数 | 所在场所情 况 | 变动 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用X射线机 | ＸＸＸ | 北京XX | xxKV/xxMA | 放射科 | 未变 |
| 放射 性同 位素 | 核素 | 用途 | 物理 状态 | 最大等效年操作量（Bq） | 操作 场所 | 变动 情况 |

填表说明：1、射线装置明细含放射治疗设备，核医学设备、介入放射学设备，X线影像诊断设备。

2、射线装置的“主要参数”是指X射线机的电流（mA）,电压（kV），加速器线束能量、钴-60治疗机钴源活度等重要指标。

3、所在场所情况指新、改、扩建及原有场所等。

4、“变动情况”请参照放射诊疗许可证副本中登记的设备情况或申请许可时情况（未登记在许可证副本中的设备），相应填未变、注销、新增、移机、废弃等。

5、此表根据实际情况可自行增加。

放射诊疗专业技术人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 所在 科室 | 职 称 | 新上岗、在岗及离岗情况 | 体检 日期 | 体检 结果 | 防护知识培训时间 | 培训 合格证号 | 个人剂量(mSv) | 《放射工作人员证》编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋XX | 男 | 1954.5 | 放射科 | 医师 | 在岗 | 2018.6.25 | 合格 | 2018.6.25 | XXXX | XXXX | XXXX |