汾环行审〔2020〕26号

关于汾阳市船重川投环境建设有限公司

汾阳市吊桥沟山洪灾害治理工程环境影响

报告表的批复

汾阳市船重川投环境建设有限公司：

你公司报送的《汾阳市船重川投环境建设有限公司汾阳市吊桥沟山洪灾害治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目报批申请、《报告表》专家技术审查意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究批复如下：

一、该项目由汾阳市发展和改革局以汾发改审发〔2017〕18号文进行备案。治理工程永田渠原渡槽与吊桥沟交叉处涵洞出口开始，至永安村南已建排洪渠结束，总长4.39km，使其达到20年一遇防洪标准。工程主要包括防洪工程（输水涵洞、检修井、暗渠、跌水井）、排洪渠整治工程（明渠、涵洞、过路桥、警示桩）。总投资1046.81万元，环保投资17.1万元，占总投资的1.63%。从环保角度分析，在落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制，根据“报告表”评价结论，原则同意你公司按照环评设计和要求进行建设，

严格按照环评要求和批复意见落实各项污染防治措施。

二、项目在建设中，重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。施工期物料堆场全覆盖、洒水抑尘、密闭运输、施工出入口车辆喷淋冲洗等措施防治施工扬尘。

2.落实水污染防治措施。施工期设置简易污水沉淀池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘。

3.落实固体废物和噪声污染防治措施。施工期弃土和建筑垃圾运至指定地点集中处置；采取基础减振、采用低噪声工艺和施工方法、严禁午休和夜间施工作业等噪声防治措施，减轻对周边环境敏感点的影响。

4.落实生态环境保护措施。做好踩踏土地和临时占地的恢复工程，恢复原有土地利用功能。

三、本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

按规定接受汾阳市环境监察大队的监管。

吕梁市生态环境局汾阳分局

（代章）

2020年11月27日