附件

| 2026年汾阳市财政衔接资金项目调整变更计划明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整变更后新项目 |  |  |  |  |  | 项目主管部门 |
| 序号 | 乡镇 | 村 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 原项目文号 | 项目投入（万元） |  |  | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 财政衔接资金 | 自筹资金 |  |  |  | 合计 | 财政衔接资金 | 自筹资金 |  |
| 1 | 冀村镇 | 东陈家庄 | 乡村建设 | 东陈家庄村富民路道路硬化项目 | 硬化道路总长1390米；排水管道埋管总长182.5米 | 汾农工办发〔2026〕3号 | 60 | 45 | 15 | 乡村建设 | 东陈家庄村环村路硬化工程项目 | 1.西二巷铺设沥青942m²,路两边散水面积350m²；2.东五巷铺设沥青680m²；3.东七巷铺设沥青465m²,路两边散水面积325m²；4.北街混凝土路面1380 m²,路两边散水面积650m²；5.部分平交道路口铺设沥青1540m²，共修缮改造合计面积6332 m²。 | 49.2936 | 45 | 4.2936 |  |
| 2 | 峪道河镇 | 峪口村 | 乡村建设 | 峪口村旧街道路改造工程 | 道路改造1.128公里，铺4CM厚沥青4904.5㎡ | 汾农工办发〔2026〕3号 | 33 | 26 | 7 | 乡村建设 | 峪口村旧街道路改造工程 | 拆除并修补破损混凝土道路约318.5㎡;使用c25 混凝土，15cm厚。铺设 5cm 厚细粒式沥青混凝土路面 约3608.59㎡. | 29.45 | 26 | 3.45 |  |
| 3 | 峪道河镇 | 新盛泉村 | 乡村建设 | 新盛泉村褚家沟组道路提升改造 | 修复局部水泥混凝土面层1070m'，5cm沥青，混凝土面层10700m等 | 汾农工办发〔2025〕44号 | 91.64 | 55.6 | 36.04 | 乡村建设 | 新盛泉村褚家沟组道路提升改造 | 1、C25混凝土现浇路沿石长3800米，宽200mm,高度50mm。 2、C20混凝土修补路面918.85m²,平均厚度8cm。 3、提升改造总面积约9188.5平方米，厚度5公分(沥青混凝土)。 | 84.646638 | 55.6 | 29.04 |  |
| 4 | 杨家庄镇 | 杨家庄村 | 产业发展 | 杨家庄村集贸市场路面硬化工程 | 杨家庄村集贸市场路面混凝土硬化，全长140m,均宽49m,厚12cm；具体涉及路基平整、路面硬化 | 汾农工办发〔2025〕44号 | 89.32 | 61 | 28.32 | 产业发展 | 杨家庄村集贸市场路面硬化工程 | 进行整体沥青铺设，路面全长140m,平均宽度49m,施工总面积6860m²,沥青铺设厚度统一为5cm | 57.665087 | 61 |  |  |
| 5 | 杨家庄镇 | 北舍村 | 乡村建设 | 北舍村乡村道路提质工程项目 | 对村内主道进行整体沥青铺设，全长1276m，均宽5m，厚5cm | 汾农工办发〔2026〕3号 | 51.04 | 48 | 3.04 | 乡村建设 | 北舍村乡村道路提质工程项目 | 对村内主道进行整体浇筑混凝土，全长1276m，均宽5m，厚16cm，施工总面积6380㎡。 | 59.555352 | 48 | 11.55 |  |
| 6 | 栗家庄镇 | 栗家庄村 | 产业发展 | 栗家庄村步道石砖厂设备更新升级 | 购买全自动打包机、全自动码砖机、装载机等设备安装车棚 | 汾农工办发〔2025〕44号 | 89.86 | 56 | 33.86 | 产业发展 | 栗家庄村步道石砖厂设备更新升级 | 购买制砖机、栏车、叉车、绕膜机、托板、模具 | 58.8 | 56 | 2.8 |  |
| 7 | 肖家庄镇 | 玉兰村 | 乡村建设 | 玉兰村团结路、南一街、南二街及无名路道路修复工程 | 1.路面修复：4808㎡ 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混泥土 3.厚度：5cm 4.铣刨原路面 | 汾农工办发〔2026〕3号 | 40.192391 | 35 | 5.19 | 乡村建设 | 玉兰村团结路、中街东段、南二街西段、后街及无名路道路修复工程 | 粘层喷油量:0.3~0.5kg/㎡，建设面积5234㎡； 5cm细粒式沥青混凝土，建设面积5234㎡； 找补用4cm厚细粒式沥青混凝土，建设面积330㎡； 拆除混凝土结构，建设内容40m³； 切割旧砼路面，建设内容50m。 | 40.233802 | 35 | 5.23 |  |
| 8 | 肖家庄镇 | 康宁堡村 | 乡村建设 | 康宁堡村村南退水渠及节制闸工程 | 改造村南退水渠长度600米，新建节制闸1个带管理房 | 汾农工办发〔2025〕44号 汾农工办发〔2026〕3号 | 75.294753 | 49 | 26.294753 | 乡村建设 | 康宁堡村村南退水渠及节制闸工程项目 | 改造建设村南退水渠长度600米，新建节制闸2个带1个管理房 | 78.650744 | 49 | 29.650744 |  |
| 9 | 阳城镇 | 西阳城村 | 乡村建设 | 西阳城正道口田间道路硬化工程 | 采用C25混凝土硬化，长约715米，宽约4.5米，厚约12厘米，总计3217.5平方米 | 汾农工办发〔2026〕3号 | 31.62 | 25 | 6.62 | 乡村建设 | 西阳城正道口田间道路硬化工程 | 采用C30混凝土硬化，长约715米，宽约4.5米，厚约16厘米，总计3217.5平方米 | 39.56 | 25 | 14.56 |  |
| 10 | 石庄镇 | 下庄村 | 乡村建设 | 下庄村主干道路提升工程 | 新建长度105米，平均方度4.4米石坝墙 | 汾农工办发〔2025〕44号 | 37. 47 | 30 | 7.47 | 乡村建设 | 下庄村主干道路提升工程 | 砌一条长118米、平均高3.75米的石坝墙；石坝墙上部砌筑40cm高(厚度为37cm)的砖砌挡墙；挡墙内测浇筑12cm厚C25混凝土路面与旧路交接。 | 37.633222 | 30 | 7.63 |  |
| 11 | 三泉镇 | 义丰村 | 乡村建设 | 义丰村村内排水渠整治 | 村内排水渠长500米，宽约4米，排水渠底部硬化，两侧建1m高砖墙 | 汾农工办发〔2026〕3号 | 50.5 | 40 | 10.5 | 乡村建设 | 义丰村村内排水渠整治 | 村内排水渠长328米，采用机械开槽，砼基础浇筑，承插管橡胶圈密封安装，装配式井及雨水口预制施工 | 46.166226 | 40 | 6.16 |  |
| 12 | 三泉镇 | 三泉村 | 乡村建设 | 三泉村村内村外围路灯亮化工程 | 计划在村内主街道及村外围，新建路灯260盏 | 汾农工办发〔2026〕3号 | 57.72 | 36 | 21.72 | 乡村建设 | 三泉村村内村外围路灯亮化工程 | 计划在村内主街道及村外围，新建路灯212盏 | 35.9 | 36 |  |  |
| 13 | 演武镇 | 白石村 | 乡村建设 | 白石村道路硬化及退水项目 | 硬化道路5236.2平方米，厚度12cm，修建退水90米。 | 汾农工办发【2026】3号 | 54.78 | 43 | 11.78 | 乡村建设 | 白石村道路硬化及退水项目 | 硬化道路5331.38平方米，厚度16cm，修建退水90米 | 57.184364 | 43 | 14.187364 |  |
| 14 | 演武镇 | 大王村东大王组村 | 乡村建设 | 大王村东大王组村南地下管道工程 | 刘明仁东至任希高十字路口铺设400米DN800平口砼管退水 | 汾农工办发【2026】3号 | 58.34 | 45 | 13.34 | 乡村建设 | 大王村东大王组村南地下管道工程 | 刘明仁东至任希高十字路口新建30米C30混凝土排水沟并配套预制沟盖板，铺设DN600平口混凝土管150.15米，DN800平口混凝土管241.1米，并新建雨水检查井 | 52.120047 | 45 | 7.120047 |  |